{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":340,"n_cols":4,"rows_kept":340,"flags":["formulas_cached_only"]}
["点名","点值","描述","标识(1:标识总貌图页面配置点)"]
["KB10FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1206","#10风机线320—Ia"]
["KB10FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1216","#10风机线320—P"]
["KB11FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1222","#11风机线321—Ia"]
["KB11FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1232","#11风机线321—P"]
["KB12FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1238","#12风机线322—Ia"]
["KB12FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1248","#12风机线322—P"]
["KB13FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1254","#13风机线323—Ia"]
["KB13FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1264","#13风机线323—P"]
["KB14FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1270","#14风机线324—Ia"]
["KB14FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1280","#14风机线324—P"]
["KB15FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1286","#15风机线325—Ia"]
["KB15FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1296","#15风机线325—P"]
["KB16FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1382","#16风机线327—Ia"]
["KB16FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1392","#16风机线327—P"]
["KB17FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1398","#17风机线328—Ia"]
["KB17FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1408","#17风机线328—P"]
["KB18FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1414","#18风机线329—Ia"]
["KB18FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1424","#18风机线329—P"]
["KB19FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1430","#19风机线330—Ia"]
["KB19FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1440","#19风机线330—P"]
["KB1DRIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0279","35kV电容器031  Ia"]
["KB1DRP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0282","35kV电容器031  P"]
["KB1Drq031                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0621","35kV电容器031 开关合位"]
["KB1Drq031-1                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0626","35kV电容器031 切换开关"]
["KB1Drq031-17                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0624","35kV电容器031 接地刀闸位置"]
["KB1Drq031-7                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0624","35kV电容器031 接地刀闸位置"]
["KB1Drq031sc                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0623","35kV电容器031 手车工作位置"]
["KB1FJIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0258","1#风机组311  Ia"]
["KB1FJP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0261","1#风机组311  P"]
["KB1JDIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0272","35kV接地变831  Ia"]
["KB1JDP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0275","35kV接地变831  P"]
["KB1Svg033                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1196","1#SVG断路器合位"]
["KB1Svg033-17                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1199","1#SVG接地刀闸位置"]
["KB1Svg033-1t                ",null,"无"]
["KB1Svg033-7                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1199","1#SVG接地刀闸位置"]
["KB1Svg033sc                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1198","1#SVG断路器手车工作位置"]
["KB1SVGIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0477","1#SVG    Ia"]
["KB1SVGP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0710","1#SVG   P"]
["KB20FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1446","#20风机线331—Ia"]
["KB20FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1456","#20风机线331—P"]
["KB21FJIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1462","#21风机线332—Ia"]
["KB21FJP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1472","#21风机线332—P"]
["KB220kV5mx-17Jd","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0214","220kV线路测控1 220kV线路2211-17接地刀闸合位"]
["KB220kV5mx-2201K","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0324","1#主变高压侧测控#1主变220kV侧2201开关合位",1]
["KB220kV5mx2201-57","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0337","1#主变高压侧测控#1主变220kV侧2201-57接地刀闸合位"]
["KB220kV5mx-2202K","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1523","2#主变高压侧测控_#2主变220kV侧2202开关合位",1]
["KB220kV5mx2202-57","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1536","2#主变高压侧测控_#2主变220kV侧2202-57接地刀闸合位"]
["KB220kV5mx-2203K             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1715","3#主变高压侧测控_#3主变220kV侧2203开关合位",1]
["KB220kV5mx2203-303          ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1779","3#主变低压侧测控_3#主变35kV侧302开关合位"]
["KB220kV5mx2203-303sc        ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1780","3#主变低压侧测控_3#主变35kV侧302开关手车工作位置"]
["KB220kV5mx2203-5            ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1723","3#主变高压侧测控_#3主变220kV侧2203-5隔离刀闸合位"]
["KB220kV5mx2203-57           ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1728","3#主变高压侧测控_#3主变220kV侧2203-57接地刀闸合位"]
["KB220kV5mx2211K","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0196","220kV线路测控1 220kV线路2211开关合位",1]
["KB220kV5mx225-71            ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0262","220kV线路测控2 220kV母线PT225-71接地刀闸合位"]
["KB220kV5mx225-71Jd","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0338","1#主变高压侧测控#1主变中性点27-1接地刀闸合位"]
["KB220kV5mx225-9","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0258","220kV线路测控2 220kV母线PT225-9隔离刀闸合位"]
["KB220kV5mx225-97","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0261","220kV线路测控2 220kV母线PT225-97接地刀闸合位"]
["KB220kV5mx-27","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0215","220kV线路测控1 220kV线路2211-27接地刀闸合位"]
["KB220kV5mx27-2Jd",null,"2201-27-2无"]
["KB220kV5mx27-3              ",null,"无"]
["KB220kV5mx-2Gd","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0211","220kV线路测控1 220kV线路2211-2隔离刀闸合位"]
["KB220kV5mx-301              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0388","1#主变低压侧测控#1主变35kV侧301开关合位",1]
["KB220kV5mx-301sc","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0391","1#主变低压侧测控#1主变35kV侧301开关手车工作位",1]
["KB220kV5mx-5","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1531","2#主变高压侧测控_#2主变220kV侧2202-5隔离刀闸合位",1]
["KB220kV5mx-57Jd","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0210","220kV线路测控1 220kV线路221-57接地刀闸合位",1]
["KB220kV5mx-5Gd","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0207","220kV线路测控1 220kV线路2211-5隔离刀闸合位",1]
["KB220kV5mx-5Gz","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0334","1#主变高压侧测控#1主变220kV侧2201-5隔离刀闸合位",1]
["KB220KVDW                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0508","1#主变本体测控#1主变分接头档位3"]
["KB220KVIA                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0100","220kV线路测控1 220kV线路测控Ia1"]
["KB220KVP                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0106","220kV线路测控1 220kV线路测控P1"]
["KB220KVQ                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0107","220kV线路测控1 220kV线路测控Q1"]
["KB220KVRZWD                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0243","1#主变本体测控   直流3"]
["KB220KVUAB                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0103","220kV线路测控1 220kV线路测控Uab1"]
["KB220KVUBC                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0104","220kV线路测控1 220kV线路测控Ubc1"]
["KB220KVUCA                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0105","220kV线路测控1 220kV线路测控Uca1"]
["KB220KVYW1                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0241","1#主变本体测控   直流1"]
["KB220KVYW2                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0242","1#主变本体测控   直流2"]
["KB2DRIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0286","35kV电容器032  Ia"]
["KB2DRP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0289","35kV电容器032  P"]
["KB2Drq032                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0655","35kV电容器032 开关合位"]
["KB2Drq032-1                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0660","35kV电容器032 切换开关"]
["KB2Drq032-17                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0658","35kV电容器032 接地刀闸位置"]
["KB2Drq032-7                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0658","35kV电容器032 接地刀闸位置"]
["KB2Drq032-7q                "]
["KB2Drq032sc                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0657","35kV电容器032 手车工作位置"]
["KB2FJIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0265","2#风机组312  Ia"]
["KB2FJP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0268","2#风机组312  P"]
["KB2JDIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1190","35kV接地变832—Ia"]
["KB2JDP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1200","35kV接地变832—P"]
["KB2Svg034                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1244","2#SVG断路器合位"]
["KB2Svg034-1                 ",null,"无"]
["KB2Svg034-17                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1247","2#SVG接地刀闸位置"]
["KB2Svg034-7                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1247","2#SVG接地刀闸位置"]
["KB2Svg034sc                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1246","2#SVG断路器手车工作位置"]
["KB2SVGIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0480","2#SVG    Ia"]
["KB2SVGP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0726","2#SVG P"]
["KB35KV1ZIIA                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0164","1#主变高压侧测控 1#主变高压侧Ia"]
["KB35KV1ZP                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0170","1#主变高压侧测控 1#主变高压侧P"]
["KB35KV1ZQ                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0171","1#主变高压侧测控 1#主变高压侧Q"]
["KB35KV1ZUAB                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0167","1#主变高压侧测控 1#主变高压侧Uab"]
["KB35KV2Z5MIA                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0841","2#主变低压侧测控—2#主变低压侧Ia"]
["KB35KV2Z5MP                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0847","2#主变低压侧测控—2#主变低压侧P"]
["KB35KV2Z5MQ                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0848","2#主变低压侧测控—2#主变低压侧Q"]
["KB35KV2Z5MUAB               ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0844","2#主变低压侧测控—2#主变低压侧Uab"]
["KB35KV2ZDW                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1705","2#主变本体测控_2#主变档位输出BCD码1"]
["KB35KV2ZIA                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0809","2#主变高压侧测控—2#主变高压侧Ia"]
["KB35KV2ZP                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0815","2#主变高压侧测控—2#主变高压侧P"]
["KB35KV2ZQ                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0816","2#主变高压侧测控—2#主变高压侧Q"]
["KB35KV2ZRZWD                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0904","2#主变本体测控—2#主变绕组温度"]
["KB35KV2ZUAB                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0812","2#主变高压侧测控—2#主变高压侧Uab"]
["KB35KV2ZYW1                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0902","2#主变本体测控—2#主变温度1"]
["KB35KV2ZYW2                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0903","2#主变本体测控—2#主变温度2"]
["KB35KV3MDW                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1897","3#主变本体测控_3#主变档位输出BCD码1"]
["KB35KV3MRZWD                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1032","3#主变本体测控—3#主变绕组温度"]
["KB35KV3MUAB                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1164","四期公用测控2—35kV3母Uab"]
["KB35KV3MUBC                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1165","四期公用测控2—35kV3母Ubc"]
["KB35KV3MUCA                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1166","四期公用测控2—35kV3母Uca"]
["KB35kV3mx038                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2833","#4SVG038_开关合位"]
["KB35kV3mx038-1              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2838","#4SVG038_切换开关"]
["KB35kV3mx038-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2836","#4SVG038_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx038-7              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2836","#4SVG038_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx038sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2835","#4SVG038_手车工作位置"]
["KB35kV3mx039                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2881","35kV电容器039_开关合位"]
["KB35kV3mx039-1              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2886","35kV电容器039_切换开关"]
["KB35kV3mx039-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2884","35kV电容器039_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx039-7              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2884","35kV电容器039_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx039sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2883","35kV电容器039_手车工作位置"]
["KB35kV3mx040                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2929","35kV电容器040_开关合位"]
["KB35kV3mx040-1              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2934","35kV电容器040_切换开关"]
["KB35kV3mx040-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2932","35kV电容器040_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx040-7              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2932","35kV电容器040_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx040sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2931","35kV电容器040_手车工作位置"]
["KB35kV3mx327                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2545","#16风机线327_开关合位"]
["KB35kV3mx327-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2548","#16风机线327_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx327sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2547","#16风机线327_手车工作位置"]
["KB35kV3mx328                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2593","#17风机线328_开关合位"]
["KB35kV3mx328-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2596","#17风机线328_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx328sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2595","#17风机线328_手车工作位置"]
["KB35kV3mx329                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2641","#18风机线329_开关合位"]
["KB35kV3mx329-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2644","#18风机线329_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx329sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2643","#18风机线329_手车工作位置"]
["KB35kV3mx330                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2689","#19风机线330_开关合位"]
["KB35kV3mx330-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2692","#19风机线330_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx330sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2691","#19风机线330_手车工作位置"]
["KB35kV3mx331                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2737","#20风机线331_开关合位"]
["KB35kV3mx331-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2740","#20风机线331_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx331sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2739","#20风机线331_手车工作位置"]
["KB35kV3mx332                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2785","#21风机线332_开关合位"]
["KB35kV3mx332-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2788","#21风机线332_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx332sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2787","#21风机线332_手车工作位置"]
["KB35kV3mx333                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2977","35kVIII段备用333_开关合位"]
["KB35kV3mx333-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2980","35kVIII段备用333_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx333sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2979","35kVIII段备用333_手车工作位置"]
["KB35kV3mx833                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2497","35kV接地变833_开关合位"]
["KB35kV3mx833-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2500","35kV接地变833_接地刀闸位置"]
["KB35kV3mx833sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2499","35kV接地变833_手车工作位置"]
["KB35kV3mxPT3-9              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1940","四期公用测控1_35kVⅢ母PT柜手车工作位置"]
["KB35KV3MYW1                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1030","3#主变本体测控—3#主变温度1"]
["KB35KV3MYW2                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1031","3#主变本体测控—3#主变温度2"]
["KB35KV3Z3MIA                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0969","3#主变低压侧测控—3#主变低压侧Ia"]
["KB35KV3Z3MP                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0975","3#主变低压侧测控—3#主变低压侧P"]
["KB35KV3Z3MQ                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0976","3#主变低压侧测控—3#主变低压侧Q"]
["KB35KV3Z3MUAB               ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0972","3#主变低压侧测控—3#主变低压侧Uab"]
["KB35KV3ZIA                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0937","3#主变高压侧测控—3#主变高压侧Ia"]
["KB35KV3ZP                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0943","3#主变高压侧测控—3#主变高压侧P"]
["KB35KV3ZQ                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0944","3#主变高压侧测控—3#主变高压侧Q"]
["KB35KV3ZUAB                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0940","3#主变高压侧测控—3#主变高压侧Uab"]
["KB35kV4mx035                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2305","#3SVG035_开关合位"]
["KB35kV4mx035-1              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2305","#3SVG035_切换开关"]
["KB35kV4mx035-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2308","#3SVG035_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx035-7              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2308","#3SVG035_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx035sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2307","#3SVG035_手车工作位置"]
["KB35kV4mx036                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2353","35kV电容器036_开关合位"]
["KB35kV4mx036-1              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2355","35kV电容器036_切换开关"]
["KB35kV4mx036-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2356","35kV电容器036_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx036-7              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2356","35kV电容器036_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx036sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2355","35kV电容器036_手车工作位置"]
["KB35kV4mx037                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2401","35kV电容器037_开关合位"]
["KB35kV4mx037-1              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2403","35kV电容器037_切换开关"]
["KB35kV4mx037-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2404","35kV电容器037_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx037-7              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2404","35kV电容器037_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx037sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2403","35kV电容器037_手车工作位置"]
["KB35kV4mx320                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2017","#10风机线320_开关合位",1]
["KB35kV4mx320-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2020","#10风机线320_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx320sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2019","#10风机线320_手车工作位置",1]
["KB35kV4mx321                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2065","#11风机线321_开关合位",1]
["KB35kV4mx321-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2068","#11风机线321_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx321sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2067","#11风机线321_手车工作位置",1]
["KB35kV4mx322                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2113","#12风机线322_开关合位",1]
["KB35kV4mx322-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2116","#12风机线322_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx322sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2115","#12风机线322_手车工作位置",1]
["KB35kV4mx323                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2161","#13风机线323_开关合位",1]
["KB35kV4mx323-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2164","#13风机线323_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx323sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2163","#13风机线323_手车工作位置"]
["KB35kV4mx324                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2209","#14风机线324_开关合位",1]
["KB35kV4mx324-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2212","#14风机线324_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx324sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2211","#14风机线324_手车工作位置",1]
["KB35kV4mx325                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2257","#15风机线325_开关合位",1]
["KB35kV4mx325-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2260","#15风机线325_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx325sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2259","#15风机线325_手车工作位置",1]
["KB35kV4mx326                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2449","35kVII段备用326_开关合位",1]
["KB35kV4mx326-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2452","35kVII段备用326_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx326sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI2451","35kVII段备用326_手车工作位置",1]
["KB35kV4mx832                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1969","35kV接地变832_开关合位"]
["KB35kV4mx832-17             ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1972","35kV接地变832_接地刀闸位置"]
["KB35kV4mx832sc              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1971","35kV接地变832_手车工作位置"]
["KB35kV4mxPT4-9              ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1936","四期公用测控1_35kVⅡ母PT柜手车工作位置"]
["KB35KV5M1ZIA                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0196","1#主变低压侧测控 1#主变低压侧Ia"]
["KB35KV5M1ZP                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0202","1#主变低压侧测控 1#主变低压侧P"]
["KB35KV5M1ZQ                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0203","1#主变低压侧测控 1#主变低压侧Q"]
["KB35KV5M1ZUAB               ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0039","1#主变低压侧测控 1#主变低压侧Uab"]
["KB35KV5MUAB                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0039","公用测控2 35kV母线电压Uab"]
["KB35KV5MUBC                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0040","公用测控2 35kV母线电压Ubc"]
["KB35KV5MUCA                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0041","公用测控2 35kV母线电压Uca"]
["KB35kV5mx1Fjx-17            ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0517","1#风机组311   接地刀闸位置"]
["KB35kV5mx1Fjx311            ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0514","1#风机组311   开关合位",1]
["KB35kV5mx1Fjx311sc          ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0516","1#风机组311   手车工作位置",1]
["KB35kV5mx1Jdx831            ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0586","35kV接地变831 开关合位"]
["KB35kV5mx1Jdx831-17         ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0589","35kV接地变831 接地刀闸位置"]
["KB35kV5mx1Jdx831sc          ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0588","35kV接地变831 手车工作位置"]
["KB35kV5mx1Jdx831-XX         ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0589","35kV接地变831 接地刀闸位置"]
["KB35kV5mx2Fjx-17            ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0553","2#风机组312   接地刀闸位置"]
["KB35kV5mx2Fjx312            ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0550","2#风机组312   开关合位",1]
["KB35kV5mx2Fjx312sc          ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0552","2#风机组312   手车工作位置",1]
["KB35KVmxPT5-9               ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0076","公用测控235kVPT手车工作位"]
["KB3FJIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0293","3#风机组313    Ia"]
["KB3FJP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0296","3#风机组313    P"]
["KB3Fjx313                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0689","3#风机组313   开关合位",1]
["KB3Fjx313-17                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0692","3#风机组313   接地刀闸位置"]
["KB3Fjx313sc                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0691","3#风机组313   手车工作位置",1]
["KB3JDIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1366","35kV接地变833—Ia"]
["KB3JDP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1376","35kV接地变833—P"]
["KB3SVGIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1302","#3SVG035—Ia"]
["KB3SVGP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1312","#3SVG035—P"]
["KB400Id302                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1587","2#主变低压侧测控_#2主变35kV侧302开关合位"]
["KB400Id302sc                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1588","2#主变低压侧测控_#2主变35kV侧302开关手车工作位置"]
["KB400Id401                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0001","公用测控1#1所变401合闸位置"]
["KB400Id401sc                ",null,"401手车无"]
["KB400Id402                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0006","公用测控1#2所变402合闸位置"]
["KB400Id402_xx               ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0008","公用测控1#2所变402远方/就地切换"]
["KB400Id402sc                ",null,"402手车无"]
["KB400Id412                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0011","公用测控1380V分段开关412合闸位置"]
["KB400Id412sc                ",null,"公用测控1380V分段开关412手车位置无"]
["KB400VCYIA                  ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0272","35kV接地变831  Ia"]
["KB4FJIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0300","4#风机组314    Ia"]
["KB4FJP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0303","4#风机组314    P"]
["KB4Fjx314                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0725","4#风机组314   开关合位",1]
["KB4Fjx314-17                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0728","4#风机组314   接地刀闸位置"]
["KB4Fjx314sc                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0727","4#风机组314   手车工作位置",1]
["KB4MUAB                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1100","四期公用测控1—35kV4母Uab"]
["KB4MUBC                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1101","四期公用测控1—35kV4母Ubc"]
["KB4MUCA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1102","四期公用测控1—35kV4母Uca"]
["KB4SVGIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1478","#4SVG038—Ia"]
["KB4SVGP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1488","#4SVG038—P"]
["KB5FJIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0314","5#风机组315    Ia"]
["KB5FJP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0317","5#风机组315    P"]
["KB5Fjx315                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0797","5#风机组315   开关合位",1]
["KB5Fjx315-17                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0800","5#风机组315   接地刀闸位置"]
["KB5Fjx315sc                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0799","5#风机组315   手车工作位置",1]
["KB6FJIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0307","6#风机组316    Ia"]
["KB6FJP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0310","6#风机组316    P"]
["KB6Fjx316                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0761","6#风机组316   开关合位",1]
["KB6Fjx316-17                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0764","6#风机组316   接地刀闸位置"]
["KB6Fjx316sc                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0763","6#风机组316   手车工作位置",1]
["KB7FJIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0321","7#风机组317    Ia"]
["KB7FJP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0324","7#风机组317    P"]
["KB7Fjx317                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0833","7#风机组317   开关合位",1]
["KB7Fjx317-17                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0836","7#风机组317   接地刀闸位置"]
["KB7Fjx317sc                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0835","7#风机组317   手车工作位置",1]
["KB8FJIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0328","8#风机组318    Ia"]
["KB8FJP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0331","8#风机组318    P"]
["KB8Fjx318                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0869","8#风机组318   开关合位",1]
["KB8Fjx318-17                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0872","8#风机组318   接地刀闸位置"]
["KB8Fjx318sc                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0871","8#风机组318   手车工作位置",1]
["KB9FJIA                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0335","9#风机组319    Ia"]
["KB9FJP                      ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0338","9#风机组319    P"]
["KB9Fjx319                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0905","9#风机组319   开关合位",1]
["KB9Fjx319-17                ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0908","9#风机组319   接地刀闸位置"]
["KB9Fjx319sc                 ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0907","9#风机组319   手车工作位置",1]
["KBH3DRIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1494","35kV电容器039—Ia"]
["KBH3DRP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1504","35kV电容器039—P"]
["KBH3DRQIA                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1318","35kV电容器036—Ia"]
["KBH3DRQP                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1328","35kV电容器036—P"]
["KBH5DRIA                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1510","35kV电容器040—Ia"]
["KBH5DRP                     ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1520","35kV电容器040—P"]
["KBH5DRQIA                   ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1334","35kV电容器037—Ia"]
["KBH5DRQP                    ","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1344","35kV电容器037—P"]
["KBwftt",null,"五防投退"]
["KB326Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1361","35kVII段备用326—Q"]
["KB831Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0276","35kV接地变831  Q"]
["KBF017Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1409","#17风机线328—Q"]
["KBF013Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1265","#13风机线323—Q"]
["KBSVG1Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0711","1#SVG—Q"]
["KBSVG2Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0727","2#SVG—Q"]
["KB333Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1537","35kVIII段备用333—Q"]
["KBF020Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1457","#20风机线331—Q"]
["KBF016Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1393","#16风机线327—Q"]
["KB036Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1329","35kV电容器036—Q"]
["KBF011Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1233","#11风机线321—Q"]
["KBF010Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1217","#10风机线320—Q"]
["KB832Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1201","35kV接地变832—Q"]
["KB038Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1489","#4SVG038—Q"]
["KBF009Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0339","9#风机组319—Q"]
["KBF006Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0311","6#风机组316—Q"]
["KB031Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0283","35kV电容器031—Q"]
["KBF001Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0262","1#风机组311—Q"]
["KBF012Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1249","#12风机线322—Q"]
["KBF007Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0325","7#风机组317—Q"]
["KBF005Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0318","5#风机组315—Q"]
["KBF018Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1425","#18风机线329—Q"]
["KBF002Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0269","2#风机组312—Q"]
["KB833Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1377","35kV接地变833—Q"]
["KB039Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1505","35kV电容器039—Q"]
["KB037Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1345","35kV电容器037—Q"]
["KBF003Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0297","3#风机组313—Q"]
["KB032Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0290","35kV电容器032  Q"]
["KBF021Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1473","#21风机线332—Q"]
["KBF019Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1441","#19风机线330—Q"]
["KBF004Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0304","4#风机组314    Q"]
["KBF015Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1297","#15风机线325—Q"]
["KBF008Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI0332","8#风机组318—Q"]
["KB035Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1313","#3SVG035—Q"]
["KBF014Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1281","#14风机线324—Q"]
["KB040Q","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_AI1521","35kV电容器040—Q"]
["KB220KVDW1","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0506","1#主变本体测控#1主变分接头档位1"]
["KB220KVDW2","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0507","1#主变本体测控#1主变分接头档位2"]
["KB220KVDW8","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0509","1#主变本体测控#1主变分接头档位4"]
["KB220KVDW10","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0510","1#主变本体测控#1主变分接头档位5"]
["KB220KVDW20","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI0511","1#主变本体测控#1主变分接头档位6"]
["KB35KV2ZDW2","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1706","2#主变本体测控_2#主变档位输出BCD码2"]
["KB35KV2ZDW4","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1707","2#主变本体测控_2#主变档位输出BCD码4"]
["KB35KV2ZDW8","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1708","2#主变本体测控_2#主变档位输出BCD码8"]
["KB35KV2ZDW10","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1709","2#主变本体测控_2#主变档位输出BCD码10"]
["KB35KV2ZDW20","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1710","2#主变本体测控_2#主变档位输出BCD码20"]
["KB35KV3MDW2","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1898","3#主变本体测控_3#主变档位输出BCD码2"]
["KB35KV3MDW4","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1899","3#主变本体测控_3#主变档位输出BCD码4"]
["KB35KV3MDW8","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1900","3#主变本体测控_3#主变档位输出BCD码8"]
["KB35KV3MDW10","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1901","3#主变本体测控_3#主变档位输出BCD码10"]
["KB35KV3MDW20","HB_GD_KBF_DQ_P1_L1_001_DI1902","3#主变本体测控_3#主变档位输出BCD码20"]