{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":138,"n_cols":4,"rows_kept":138,"flags":["formulas_cached_only"]}
["点名","点值","描述","标识(1:标识总貌图页面配置点)"]
["CL110kVmx4-97jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0002","110kV#4母线4-97接地刀闸"]
["CL110kVdh4-9gl","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0001","110kV电压互感器4-9隔离刀闸"]
["CL110kVmx4-71jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0003","110kV#4母线4-71接地刀闸"]
["CL1gy101d","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0282","#1变高压侧101开关合位",1]
["CL1by101-4gl","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0283","#1变压器101-4隔离刀闸"]
["CL1by101-2gl","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0284","#1变压器101-2隔离刀闸"]
["CL1by101-47jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0285","#1变压器101-47接地刀闸"]
["CL1by101-27jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0286","#1变压器101-27接地刀闸"]
["CL1by101-17jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0287","#1变压器101-17接地刀闸"]
["CL1zb7-1jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1740","#1主变7-1中性点接地刀闸"]
["CL35kVmx5PT5-9h","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0451","35kV#5母线PT隔离刀闸5-9合"]
["CL35kVmx5wg031-1","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1409","#1SVG:VCGL1隔离位置"]
["CL35kVmx5wg031-7jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1037","35kV#5母线无功补偿装置031-7接地刀闸"]
["CL35kVmx3-6fj315d-jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0702","35kV#3母线#6风机组315断路器接地刀闸位置"]
["CL35kVmx3-5fj313d-jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0659","35kV#3母线#5风机组313断路器接地刀闸位置"]
["CL35kVmx3-4fj311d-jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0616","35kV#3母线#4风机组311断路器接地刀闸位置"]
["CL1zbgyIa","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0146","1#主变高压侧Ia"]
["CL1zbgyIb","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0147","1#主变高压侧Ib"]
["CL1zbgyIc","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0148","1#主变高压侧Ic"]
["CL1zbgyP","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0152","1#主变高压侧P"]
["CL1zbgyQ","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0153","1#主变高压侧Q"]
["CL1zbdyIa","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0165","1#主变低压侧Ia"]
["CL1zbdyIb","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0166","1#主变低压侧Ib"]
["CL1zbdyIc","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0167","1#主变低压侧Ic"]
["CL1zbdyP","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0171","1#主变低压侧P"]
["CL1zbdyQ","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0172","1#主变低压侧Q"]
["CL35kVmx5Uab","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0269","35kV5#母线Uab"]
["CL35kVmx5Ubc","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0270","35kV5#母线Ubc"]
["CL35kVmx5Uca","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0271","35kV5#母线Uca"]
["CL1SvgIa","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0706","1#SVG支路电流IA  "]
["CL1SvgQ","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0718","1#SVG:输出无功Q"]
["CL35kVfdIa","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0560","35kV分段Ia"]
["CL35kV1jdb831jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0821","35kV#1接地变831接地刀位置"]
["CL110kV112-2gl","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0085","110kV崇红线112-2隔离刀闸"]
["CL110kV112-17jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0087","110kV崇红线112-17接地刀闸"]
["CL110kV112-27jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0088","110kV崇红线112-27接地刀闸"]
["CL110kV112-47jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0089","110kV崇红线112-47接地刀闸"]
["CL110kV112-4gl","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0086","110kV崇红线112-4隔离刀闸"]
["CL110kV112dl","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0084","110kV崇红线112开关合位",1]
["CL2by102-4gl","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0115","#2变压器高压侧102-4隔离刀闸"]
["CL2bygy102-47jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0117","#2变压器高压侧102-47接地刀闸"]
["CL2bygy102-27jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0118","#2变压器高压侧102-27接地刀闸"]
["CL2bygy102-17jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0119","#2变压器高压侧102-17接地刀闸"]
["CL2by102-2gl","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0116","#2变压器高压侧102-2隔离刀闸"]
["CL2byz7-2jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0177","#2变压器中性点7-2接地刀闸"]
["CL2bgy102d","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0114","#2变高压侧102开关合位",1]
["CL35kVmx4-2fj832-17jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0897","35kV#4母线#2站用变832-17接地刀闸位置"]
["CL35kVmx4-3fj31djd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0573","35kV#4母线#3风机组316断路器接地刀闸位置"]
["CL35kVmx4-2fj314jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0530","35kV#4母线#2风机组314断路器接地刀闸位置"]
["CL35kVmx4-1fj312jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0487","35kV#4母线#1风机组312断路器接地刀闸位置"]
["CL35kVmx4Pt4-9","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0451","35kV#5母线PT隔离刀闸5-9合"]
["CLyqwg032jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1342","一期无功补偿装置032电容器保护接地刀位置"]
["CLyqwg032jdxh","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1338","一期无功补偿装置032电容器保护开关"]
["CLyqwg032bh","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1329","#2SVG:VCGL1隔离位置"]
["CL35kVmx4wg030-7jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0989","35kV#4母线无功补偿装置030-7接地刀闸"]
["CL35kV-2jdb834jd","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0859","35kV#2接地变834开关接地刀位置"]
["CL35kVfd345d","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0474","35kV分段断路器345-4隔离手车位置"]
["CL110kVIa","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0011","110kV崇红线Ia"]
["CL110kVIb","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0012","110kV崇红线Ib"]
["CL110kVIc","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0013","110kV崇红线Ic"]
["CL110kVP","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0017","110kV崇红线P"]
["CL110kVQ","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0018","110kV崇红线Q"]
["CL110kVUab","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0014","110kV崇红线Uab"]
["CL110kVUbc","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0015","110kV崇红线Ubc"]
["CL110kVUca","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0016","110kV崇红线Uca"]
["CL2zbgyIa","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0026","2#主变高压侧Ia"]
["CL2zbgyIb","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0027","2#主变高压侧Ib"]
["CL2zbgyIc","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0028","2#主变高压侧Ic"]
["CL2zbgyP","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0032","2#主变高压侧P"]
["CL2zbgyQ","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0033","2#主变高压侧Q"]
["CL2zbdyIa","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0045","2#主变低压侧Ia"]
["CL2zbdyIb","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0046","2#主变低压侧Ib"]
["CL2zbdyIc","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0047","2#主变低压侧Ic"]
["CL2zbdyUab","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0048","2#主变低压侧Uab"]
["CL2zbdyUbc","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0049","2#主变低压侧Ubc"]
["CL2zbdyUca","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0050","2#主变低压侧Uca"]
["CL2zbdyP","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0051","2#主变低压侧P"]
["CL2zbdyQ","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0052","2#主变低压侧Q"]
["CL2Svg-VcsvgIa","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0657","2#SVG:VCSVC支路电流IA"]
["CL2SvgQ","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0669","2#SVG:输出无功Q"]
["CLFjzts","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0778","风机投入总台数"]
["CLFjzyg","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0786","风电场风机总有功"]
["CL1zbgyzxyg","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0152","1#主变高压侧P"]
["CL2zbgyzxyg","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0032","2#主变高压侧P"]
["CL033D","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1449","二期无功补偿装置:033电容器保护控制回路断线"]
["CL35KV3M031D","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1055","35kV#3母线无功补偿装置031断路器小电流接地跳闸"]
["CL2BD302-4SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0147","#2变低压侧302开关手车位置"]
["CL1BD302-4SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0315","#1变低压侧301开关手车位置"]
["CL1BD301SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0315","#1变低压侧301开关手车位置",1]
["CL1BD301","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0313","#1变低压侧301开关合位",1]
["CL2BD302SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0147","#2变低压侧302开关手车位置",1]
["CL2BD302","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0145","#2变低压侧302开关合位",1]
["CL35KV4M030SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0986","35kV#4母线无功补偿装置030开关"]
["CL35KV4M030","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0986","35kV#4母线无功补偿装置030开关"]
["CL35KV5M031SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1036","35kV#5母线无功补偿装置031-1隔离手车实验位置"]
["CL35KV5M031","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1034","35kV#5母线无功补偿装置031开关合位"]
["CL35KV4M2Z832SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0896","35kV#4母线#2站用变832断路器手车位置"]
["CL35KV4M2Z832","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0894","35kV#4母线#2站用变832开关合位"]
["CL35KV3M6F315SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0701","35kV#3母线#6风机组315开关手车工作位置",1]
["CL35KV3M6F315","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0699","35kV#3母线#6风机组315开关合位",1]
["CL35KV3M5F313SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0658","35kV#3母线#5风机组313开关手车工作位置",1]
["CL35KV3M5F313","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0656","35kV#3母线#5风机组313开关合位",1]
["CL35KV3M4F311SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0615","35kV#3母线#4风机组311开关手车工作位置",1]
["CL35KV3M4F311","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0613","35kV#3母线#4风机组311开关合位",1]
["CL35KV4M3F316SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0572","35kV#4母线#3风机组316开关手车工作位置",1]
["CL35KV4M3F316","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0570","35kV#4母线#3风机组316开关合位",1]
["CL35KV4M2F314SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0529","35kV#4母线#2风机组314开关手车工作位置",1]
["CL35KV4M2F314","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0527","35kV#4母线#2风机组314开关合位",1]
["CL35KV4M1F312SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0486","35kV#4母线#1风机组312开关手车工作位置",1]
["CL35KV4M1F312","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0484","35kV#4母线#1风机组312开关合位",1]
["CL35KV1J831SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0820","35KV#1接地变831开关手车工作位置"]
["CL35KV1J831","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0818","35KV#1接地变831开关合位"]
["CL35KV2J834SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0858","35kV线路834手车工作位置"]
["CL35KV2J834","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0856","35kV#2接地变834"]
["CL35KV345","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1084","35kV分段345开关分位"]
["CL35KV345SC","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI1092","35kV分300段开关开关手车"]
["CL35KV4M1IA","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0326","35kV4#母线#1风机组Ia"]
["CL35KV4M1P","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0336","35kV4#母线#1风机组P"]
["CL35KV4M1Q","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0337","35kV4#母线#1风机组Q"]
["CL35KV4M2IA","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0342","35kV4#母线#2风机组Ia"]
["CL35KV4M2P","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0352","35kV4#母线#2风机组P"]
["CL35KV4M2Q","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0353","35kV4#母线#2风机组Q"]
["CL35KV4M3IA","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0358","35kV4#母线#3风机组Ia"]
["CL35KV4M3P","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0368","35kV4#母线#3风机组P"]
["CL35KV4M3Q","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0369","35kV4#母线#3风机组Q"]
["CL35KV4M4IA","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0374","35kV4#母线#4风机组Ia"]
["CL35KV4M4P","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0384","35kV4#母线#4风机组P"]
["CL35KV4M4Q","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0385","35kV4#母线#4风机组Q"]
["CL35KV4M5IA","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0390","35kV4#母线#5风机组Ia"]
["CL35KV4M5P","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0400","35kV4#母线#5风机组P"]
["CL35KV4M5Q","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0401","35kV4#母线#5风机组Q"]
["CL35KV4M6IA","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0406","35kV4#母线#6风机组Ia"]
["CL35KV4M6P","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0416","35kV4#母线#6风机组P"]
["CL35KV4M6Q","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0417","35kV4#母线#6风机组Q"]
["XC66kVC1629D37","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_DI0939","35kV#1站用变831手车位置"]
["CL1zbdw","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0570","#1主变档位"]
["CL2zbdw","HB_GD_CLF_DQ_P1_L1_001_AI0569","#2主变档位"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}