{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":132,"n_cols":3,"rows_kept":132,"flags":["formulas_cached_only"]}
["点名","点值","描述"]
["XHZ311","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_DI0001"]
["XHZ313","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_DI0033"]
["XHZ314","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_DI0025"]
["XHZ315","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_DI0027"]
["XHZ316","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_DI0036"]
["xh1dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0026","#1逆变器电压"]
["xh1dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0027","#1逆变器电流"]
["xh1gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0024","#1逆变器功率"]
["xh2dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0030","#2逆变器电压"]
["xh2dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0031","#2逆变器电流"]
["xh2gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0028","#2逆变器功率"]
["xh3dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0034","以此类推"]
["xh3dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0035"]
["xh3gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0032"]
["xh4dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0038"]
["xh4dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0039"]
["xh4gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0036"]
["xh5dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0042"]
["xh5dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0043"]
["xh5gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0040"]
["xh6dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0046"]
["xh6dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0047"]
["xh6gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0044"]
["xh7dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0050"]
["xh7dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0051"]
["xh7gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0048"]
["xh8dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0054"]
["xh8dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0055"]
["xh8gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0052"]
["xh9dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0058"]
["xh9dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0059"]
["xh9gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0056"]
["xh10dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0062"]
["xh10dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0063"]
["xh10gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0060"]
["xh11dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0066"]
["xh11dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0067"]
["xh11gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0064"]
["xh12dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0070"]
["xh12dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0071"]
["xh12gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0068"]
["xh13dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0074"]
["xh13dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0075"]
["xh13gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0072"]
["xh14dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0078"]
["xh14dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0079"]
["xh14gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0076"]
["xh15dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0082"]
["xh15dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0083"]
["xh15gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0080"]
["xh16dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0086"]
["xh16dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0087"]
["xh16gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0084"]
["xh17dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0090"]
["xh17dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0091"]
["xh17gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0088"]
["xh18dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0094"]
["xh18dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0095"]
["xh18gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0092"]
["xh19dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0098"]
["xh19dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0099"]
["xh19gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0096"]
["xh20dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0102"]
["xh20dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0103"]
["xh20gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0100"]
["xh21dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0106"]
["xh21dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0107"]
["xh21gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0104"]
["xh22dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0110"]
["xh22dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0111"]
["xh22gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0108"]
["xh23dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0114"]
["xh23dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0115"]
["xh23gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0112"]
["xh24dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0118"]
["xh24dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0119"]
["xh24gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0116"]
["xh25dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0122"]
["xh25dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0123"]
["xh25gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0120"]
["xh26dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0126"]
["xh26dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0127"]
["xh26gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0124"]
["xh27dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0130"]
["xh27dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0131"]
["xh27gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0128"]
["xh28dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0134"]
["xh28dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0135"]
["xh28gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0132"]
["xh29dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0138"]
["xh29dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0139"]
["xh29gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0136"]
["xh30dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0142"]
["xh30dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0143"]
["xh30gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0140"]
["xh31dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0146"]
["xh31dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0147"]
["xh31gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0144"]
["xh32dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0150"]
["xh32dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0151"]
["xh32gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0148"]
["xh33dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0154"]
["xh33dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0155"]
["xh33gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0152"]
["xh34dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0158"]
["xh34dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0159"]
["xh34gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0156"]
["xh35dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0162"]
["xh35dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0163"]
["xh35gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0160"]
["xh36dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0166"]
["xh36dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0167"]
["xh36gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0164"]
["xh37dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0170"]
["xh37dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0171"]
["xh37gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0168"]
["xh38dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0174"]
["xh38dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0175"]
["xh38gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0172"]
["xh39dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0178"]
["xh39dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0179"]
["xh39gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0176"]
["xh40dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0182"]
["xh40dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0183"]
["xh40gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0180"]
["xh41dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0186"]
["xh41dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0187"]
["xh41gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0184"]
["xh42dy","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0190"]
["xh42dl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0191"]
["xh42gl","XHDQ.NX_GD_XHG_DQ_P1_L1_001_AI0188"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}